Znak sprawy: ZP.271.2.2020.DOC		      Fałków, dn.11.05.2020r

Zapytanie ofertowe

z dnia 11.05.2020r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2019. poz 1843)

- Zamawiający:

Gmina Fałków

Adres : ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Telefon : (44) 787 35 35, Telefax : (44) 787 35 35

Numer NIP : 658-187-20-63, Numer REGON : 590648066

e-mail : gmina.falkow@wp.pl, www.bip.falkow.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w gminie Fałków

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej łączącej msc. Olszamowice i Studzieniec w km 123,469 linii kolejowej nr 4 w msc. Olszamowice, gm. Fałków, zgodnie z Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WINB-WIK.7741.27.2018.BZK z dn. 12.02.2020 r.

Zakres prac remontowych, obejmuje:

Poręcze:

- uzupełnienie brakujących szczeblinek stalowych o przekroju 50x10 mm oraz prostowanie poręczy,

- obustronne podwyższenie poręczy do wysokości 1,30 m – pochwyt z płaskownika 	80x12 mm oraz podpórki w miejscach słupków z płaskownika 80x12 mm,

- czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne poręczy,

- wymiana blach dylatacyjnych nad podporami – blachy o szerokości 250 mm i grubości 5 mm.

Osłony trakcyjne:

-  demontaż istniejących osłon przeciwporażeniowych z uwagi na zły stan techniczny,

- montaż nowych osłon przeciwporażeniowych w miejscach istniejących osłon typowych dla wiaduktów nad torami kolejowymi,

- zabezpieczenie antykorozyjne osłon trakcyjnych.

Roboty drogowe:

- czyszczenie nawierzchni drogowej na wiadukcie oraz na dojazdach,

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na wiadukcie (jezdnia oraz chodniki) oraz na dojazdach,

- uzupełnienie nasypu korpusu drogowego przy przyczółku nr 2 oraz uzupełnienie stożków nasypowych przy w/w przyczółku,

- oczyszczenie gzymsów oraz usunięcie zwisających stalaktytów na powierzchni dolnej płyty pomostowej (od spodu) na szwach łączących prefabrykowane belki strunobetonowe.

Prace należy przeprowadzać zgodnie z  Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WINB-WIK.7741.27.2018.BZK z dn. 12.02.2020 r. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Termin przystąpienia do robót remontowych należy wcześniej uzgodnić z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany będzie ścisłe współpracować z z PKP PLK S.A. ustalając m.in. harmonogram prac. Wykonawca pokrywa także koszty związane z wcześniej nieprzewidzianymi ewentualnymi dodatkowymi uzgodnieniami, zajęciem pasa PKP, czy z ewentualnym wyłączeniem ruchu przez PKP PLK S.A

Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy oraz w dokumentacji technicznej, w tym SST, natomiast przedmiary robót są elementem pomocniczym do oszacowania wartości oferty.  Przygotowany na podstawie przedmiarów kosztorys ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym.

Gwarancja –36 miesięcy

Kod CPV –

34928300-1 Bariery ochronne

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszym zapytaniu są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin wykonania: do 29 czerwca 2020r

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca winien  spełnić następujące wymagania:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (zał nr 2), wg formuły spełnia/nie spełnia.

- posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (zał nr 2), wg formuły spełnia/nie spełnia.

- posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (zał nr 2), wg formuły spełnia/nie spełnia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (zał nr 2), wg formuły spełnia/nie spełnia

IV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym ( załącznik nr 1), należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena 100 pkt

- Sposób wyliczenia punktów:

Kryterium „Cena”

C min

C= -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

C bad

gdzie:

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C bad – cena brutto oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

- Warunki wykluczenia.

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie ( zał nr 3), według formuły spełnienia – niespełnienia

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał nr 2

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał nr 3

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest  Paweł Pękala, tel 44 7873535, email: gmina.falkow@wp.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach tj.: pon-piątek od godz.7.00 do 15.00

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, sekretariat, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2020 , do godz. 14.00

Kopertę / opakowanie z ofertą należy opisać:  „Oferta na remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w gminie Fałków”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020r o godz. 14.05 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Fałkowie (piętro 2)

VIII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4, pkt 8 tej ustawy

- Oferta zostanie odrzucona jeśli wpłynie po terminie wskazanym na jej złożenie lub Wykonawca nie spełni warunków udziału w postepowaniu lub zaistnieją podstawy do wykluczenia lub jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy

ZATWIERDZIŁ:

Henryk Konieczny

– Wójt Gminy Fałków

11.05.2020r …..………………………………..
                                   (data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie)

Załączniki:

      - Formularz cenowo – ofertowy

      - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

      - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP): ....................................................

tel./fax): .....................................................

adres e – mail): ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Fałków, Adres : ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2020 na wykonanie zadania pn:

Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w gminie Fałków

Ja/My, niżej podpisany/i, ……………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………………………..

Oferujemy wykonanie zadania , za kwotę:

Brutto: …………………………………………………zł

/słownie brutto/ …………………………………………………………………………………………

Na wykonany zakres zamówienia  udzielimy 36 miesięcy gwarancji

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 29 czerwca 2020r

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a przed jej podpisaniem dostarczyć kosztorys ofertowy.

- Oświadczam iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym

- Oświadczam, iż oferowana kwota obejmuje także koszty związane z wcześniej nieprzewidzianymi ewentualnymi dodatkowymi uzgodnieniami, zajęciem pasa PKP, czy z ewentualnym wyłączeniem ruchu przez PKP PLK S.A

......................................................

miejscowość i data

.......................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/

Załącznik nr 2 do Zapytania

............................................................................				                                          …………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w gminie Fałków” dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia

Dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych dostarczę przed podpisaniem umowy

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…………………

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Załącznik nr 3 do Zapytania

............................................................................				                                          …………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w gminie Fałków” o których mowa w pkt IV zaproszenia-Warunki wykluczenia, tj:

Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu wzajemnego powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającym w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…………………

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Wzór umowy zamówienia publicznego

UMOWA Nr …………..

W dniu ……………………. roku w Fałkowie pomiędzy :

…………………………………………., NIP : …………………, reprezentowanym przez:

………………………………..………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.05.2020r, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w miejscowości Olszamowice w gminie Fałków” zgodnie z dokumentacją techniczną..

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania  przedmiotu umowy, o których mowa w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust.1  umowy.

3. Strony potwierdzają, że Zapytanie Ofertowe oraz oferta  wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne  przeszkolenia w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych  robót.

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego   pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki  uszkodzenia ciała lub mienia osobom trzecim wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami.

6. Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności.

7. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§  2.

1. Termin przekazania placu budowy dla zadania nastąpi nie później, niż w ciągu 7

dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

2. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia  nastąpi do dnia 29.06.2020 roku.

§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy,

4) przekazanie terenu budowy w terminach zawartych w § 2, pkt 1 niniejszej umowy.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) protokolarne przejęcie terenu budowy

2) zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie placu budowy,

3) wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WINB-WIK.7741.27.2018.BZK z dn. 12.02.2020 r obowiązującymi normami, warunkami i przepisami,

4) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

5) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy, od daty    protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia,

6) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających,

7) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu nie  później niż w dniu odbioru końcowego.

8) przekazanie Zamawiającemu -kosztorysu  powykonawczego/lub różnicowego nie później niż w dniu odbioru końcowego,

10) zgłaszanie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i  usunięcie stwierdzonych wad

11) zgłaszanie Zamawiającemu oraz uzgodnienie z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach precyzyjnego harmonogramu prac

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………………… zł,

słownie złotych: …………………………………………………………………..,

w tym podatek VAT w wysokości ….%, tj.: …………………………………… zł,

słownie złotych: ……………………………………………………………………,

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulega

zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto  ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, zawiera także ewentualne koszty związane z wcześniej nieprzewidzianymi dodatkowymi uzgodnieniami, zajęciem pasa PKP, czy z ewentualnym wyłączeniem ruchu przez PKP PLK S.A

§ 6.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie Faktury VAT za wykonanie  robót i po ich odbiorze przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.

4. Należności wynikające z faktury  Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane w złożonej fakturze.

5. Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:

Nabywca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

Odbiorca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

6. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

6.2 Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a)  Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa powyżej,

b)	Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

6.3 W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy  nie spełnia warunków określonych w pkt 6.2 pkt b) opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek  objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

6.4 W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca  proszony jest o poinformowanie Zamawiającego  o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

§ 7.

1. Kierownikiem budowy jest : ………………………. .

§  8.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru ostatecznego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady   przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu  umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od  daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających  usunięcie wady, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu    naprawy.

4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust.3, Zamawiający  będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

5.Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po  wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z  gwarancji.

§ 10.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto

naliczane za każdy dzień zwłoki, zgodnie z terminami o których mowa w § 11 ust 3

umowy.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego

od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego za które Wykonawca

nie odpowiada w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 11

ust.1.

§  11.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w przypadku :

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe :

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, która odstąpiła od umowy.

§ 12.

1. W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się

rozstrzygać polubownie.

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień

publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy

pisemnej.

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla

każdej stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                  WYKONAWCA